附件2

2024年11月份东阿县公用变电站可开放容量信息明细表

单位：千伏、台、兆伏安

| 序号 | 变电站名称 | 变电站电压等级 | 变电站出线 电压等级 | 主变 数量 | 主变 容量 | 用电报装主变可开放容量 | 分布式电源主变可开放容量 | 分布式电源评估风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东阿站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 100 | 34.67 | 0.00 | 红色 |
| 2 | 鱼山站 | 110 | 110/10 | 2 | 100 | 53.44 | 0.00 | 红色 |
| 3 | 香山站 | 110 | 110/10 | 2 | 100 | 60.26 | 0.00 | 红色 |
| 4 | 铜城站 | 110 | 110/10 | 2 | 90 | 23.40 | 0.00 | 红色 |
| 5 | 科技园站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 126 | 35.29 | 0.00 | 红色 |
| 6 | 刘集站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 71.5 | 21.35 | 0.00 | 红色 |
| 7 | 姜楼站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 100 | 39.80 | 0.00 | 红色 |
| 8 | 陈店站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 80 | 52.08 | 0.00 | 红色 |
| 9 | 尹庄站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 81.5 | 47.49 | 0.00 | 红色 |
| 10 | 牛店站 | 110 | 110/35/10 | 2 | 90 | 34.54 | 0.00 | 红色 |
| 11 | 胶城站 | 110 | 110/10 | 2 | 100 | 54.42 | 0.00 | 红色 |
| 12 | 张山站 | 35 | 35/10 | 2 | 30 | 6.02 | 0.00 | 红色 |
| 13 | 关山站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 10.75 | 0.00 | 红色 |
| 14 | 单庄站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 8.73 | 0.00 | 红色 |
| 15 | 姚寨站 | 35 | 35/10 | 2 | 32 | 12.46 | 0.00 | 红色 |
| 16 | 高集站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 0 | 0.00 | 红色 |
| 17 | 杨柳站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 8.73 | 0.00 | 红色 |
| 18 | 黄屯站 | 35 | 35/10 | 2 | 30 | 12.84 | 0.00 | 红色 |
| 19 | 大李站 | 35 | 35/10 | 2 | 40 | 9.94 | 0.00 | 红色 |